|  |  |
| --- | --- |
| **Département / lieu :** |  |
| **Date :** |  |
| **Inspection faite par :** |  |
| **Signature (s) :** |  |

| **ÉLÉMENTS À VÉRIFIER** | **CONFORME** | **NON CONFORME** | **NON APPLICABLE** | **COMMENTAIRES OU RECOMMANDATIONS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AMÉNAGEMENT DES LIEUX** | | | | |
| **Voies d’accès, de passages et stationnements (RSST : Art. 6,7 et 8)** | | | | |
| En bon état et dégagés |  |  |  |  |
| Non glissants |  |  |  |  |
| À l’abri des chutes d’objets |  |  |  |  |
| Porte dégagée |  |  |  |  |
| Bien éclairés |  |  |  |  |
| Escaliers et rampes en bon état |  |  |  |  |
| **Poste de travail (RSST : Art. 16)** | | | | |
| Tenu en bon état et dégagé |  |  |  |  |
| Sur une surface non glissante |  |  |  |  |
| **Nettoyage et disposition des déchets (RSST : Art. 17 et 18)** | | | | |
| Nettoyage fait par aspiration, balayage humide et autre méthode qui réduit le soulèvement de la poussière |  |  |  |  |
| Les déchets sont enlevés des postes de travail et déposés dans les contenants appropriés |  |  |  |  |
| Les contenants sont disposés près des stations de travail et accessibles |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Empilage du matériel (RSST : Art. 288 à 290)** | | | | |
| Ne gêne pas la circulation, les escaliers ou près d’une porte |  |  |  |  |
| Ne gêne pas l’accès au matériel de lutte contre les incendies |  |  |  |  |
| Empilé contre des parois assez résistantes |  |  |  |  |
| Empilé à une hauteur qui ne compromet pas la stabilité |  |  |  |  |
| Aucun matériel entreposé à moins d’un mètre des panneaux électriques |  |  |  |  |
| Ne gêne pas l’accès aux douches et aux autres équipements d’urgence |  |  |  |  |
| Ne gêne pas à la propagation de la lumière du jour et artificielle |  |  |  |  |
| **Ambiance thermique (RSST : Art. 117, Annexe IV, 119)** | | | | |
| Température confortable maintenue |  |  |  |  |
| Taux d’humidité relative contrôlé |  |  |  |  |
| **MATIÈRES DANGEREUSES** | | | | |
| **Entreposage et manutention (RSST : Art. 70 à 99)** | | | | |
| Matières dangereuses sont séparées ou isolées |  |  |  |  |
| Récipients, canalisations et autres appareils sont en bon état |  |  |  |  |
| Déversements sont nettoyés sécuritairement et immédiatement |  |  |  |  |
| Contenant sécuritaire pour le transvidage |  |  |  |  |
| Entreposage et manutention des matières dangereuses conformes |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SIMDUT** | | | | |
| Les personnes responsables du SIMDUT sont connues |  |  |  |  |
| Les contenants de produits contrôlés transvidés sont identifiés |  |  |  |  |
| Une liste permettant de connaître les produits contrôlés est disponible |  |  |  |  |
| Les produits ont une étiquette du fournisseur conforme et en bon état |  |  |  |  |
| Les fiches de données de sécurité sont en français et sont à jour |  |  |  |  |
| Les fiches de données de sécurité sont conservées sur les lieux de travail et à un endroit connu et accessible |  |  |  |  |
| **MESURES DE SÉCURITÉ EN CAS D’URGENCE** | | | | |
| **Généralités** | | | | |
| Plan et procédures d’urgence à jour |  |  |  |  |
| Issues de secours dégagées |  |  |  |  |
| Système d’urgence toujours en état de fonctionner (lumière d’urgence et alarme) |  |  |  |  |
| Extincteur portatif accessible |  |  |  |  |
| **Trousses de premiers soins** | | | | |
| Dans un endroit facile d’accès |  |  |  |  |
| Maintenue propre, complète et en bon état |  |  |  |  |
| Affiche des premiers secours et de secouristes présente et à jour |  |  |  |  |
| Procédure de transport de blessés affichée |  |  |  |  |
| **INSTALLATIONS COMMUNES** | | | | |
| **Salle à manger (RSST : Art.153)** | | | | |
| Salle désinfectée quotidiennement |  |  |  |  |
| Pourvue de poubelle couverte |  |  |  |  |
| Aucun matériel entreposé à même la salle |  |  |  |  |
| Est isolée des lieux de travail |  |  |  |  |
| **Salles de toilette utilisée par les employés (RSST : Art. 111, 164, 165)** | | | | |
| Les salles de toilettes sont ventilées |  |  |  |  |
| Les salles de toilettes sont munies de savon, de nécessaires pour sécher les mains et d’une poubelle |  |  |  |  |
| Les cabinets d’aisance sont munis de papier hygiénique et de sièges |  |  |  |  |
| Les salles de toilettes sont désinfectées et nettoyées chaque jour |  |  |  |  |