| ### COMMANDE DU PRODUIT CHIMIQUE ET CONFIRMATION DE SA LIVRAISON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fournisseur : |  |  |  |  |  |  |  |  | Produit commandé : |  | Charbon actif |  |  |  |  |  |
| Adresse de livraison : |  |  |  |  |  |  |  |  | UN (NIP) du produit : |  | NIL |  |  |  |  |  |
| Commande reçue par : |  |  |  |  |  |  |  |  | Téléphone : |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité commandée : |  |  |  |  |  |  |  | kg | Date de la commande : |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de livraison : |  |  |  |  | AM  |  |  | PM  | Numéro de commande : |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de livraison reportée : |  |  |  |  | AM  |  |  | PM  | Confirmation reçue : |  | OUI  |  |  | NON  |  |  |
| Motif du report de livraison : |  |  |  |  |  |  |  |  | Téléphone d’urgence : |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  | Signature du destinataire : |  |  |  |  |  |  |  |
| ### VÉRIFICATIONS DE LA LIVRAISON ET DES CONDITIONS PROPICES AU DÉCHARGEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUI | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  |  | NON |
| Livraison arrivée au moment planifié : |  |  |  |  |  | Activation du remplissage à l’ordinateur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date et heure de livraison : |  |  |  |  |  | Fermeture de la vanne du doseur de charbon : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de livraison conforme : |  |  |  |  |  | Démarrage du dépoussiéreur du silo : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du livreur : |  |  |  |  |  | Démarrage du ventilateur situé au sommet du silo VE-5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du bon de connaissement : |  |  |  |  |  | Démarrage du vibrateur en mode manuel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du certificat de pesée reçu : |  |  |  |  |  | Périmètre de déchargement libre d’obstacle : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité du produit chimique livré : |  | kg |  |  |  | Point de déchargement correctement identifié : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantité contenue dans le réservoir : |  | kg |  |  |  | Freins de stationnement appliqués : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espace disponible dans le réservoir : |  | kg |  |  |  | Numéro d’identification de la citerne : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêt du dosage de charbon : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Initiales des techniciens : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Initiales du livreur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## VÉRIFICATION DES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OUI | NON |  |  |  |  |  |  | TECHNICIENS |  |  |  |  | LIVREUR |  |
| Vêtements portés par les techniciens et le livreur : |  |  |  |  |  | Bottes avec embout protecteur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès à l’intérieur de la station assuré : |  |  |  |  |  | Vêtements à manches longues : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouverture de la douche d’urgence 5 min: |  |  |  |  |  | Pantalons longs : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Point de déchargement décadenassé : |  |  |  |  |  | Lunettes de sécurité : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raccords de déchargement propres : |  |  |  |  |  | Casque muni d’une visière : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boyaux et raccords en bonne condition : |  |  |  |  |  | Masque anti-poussière : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lien de communication et toilette débarrée : |  |  |  |  |  | Gants protecteurs : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Initiales des techniciens : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  | Initiales du livreur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OPÉRATION ET INTERRUPTION DU DÉCHARGEMENT DU PRODUIT CHIMIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se référer aux étapes f) à v) annexés de l’item 14.2 de la procédure de réception sécuritaire des produits chimiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cause de l’interruption du déchargement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures palliatives entreprises : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La réception se déroule normalement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le technicien quitte les lieux de déchargement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### FINALISATION DE LA RÉCEPTION DU PRODUIT CHIMIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le livreur a laissé les lieux propres et en bon état : |  |  |  |  |  | Arrêt du ventilateur situé au sommet du silo VE-5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le bouchon est cadenassé au point de livraison : |  |  |  |  |  | Le dépoussiéreur est mis à l’arrêt : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lien de communication et toilette barrée : |  |  |  |  |  | Ouverture de la vanne du doseur de charbon : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les bordereaux de livraison sont signés : |  |  |  |  |  | Désactivation du remplissage à l’ordinateur : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume effectif de la livraison effectuée : |  |  | kg |  |  | Démarrage du dosage de charbon : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vibrateur mis en automatique après 3h de marche : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La réception a été complétée et le formulaire témoigne des dérogations à la procédure : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature du livreur : |  |  |  |  |  |  | Signature du technicien : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ADAPTÉ DE 14.2 DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION SÉCURITAIRE DES PRODUITS CHIMIQUES

- Le technicien consigne la quantité de produit chimique présente dans le silo.

- Le technicien met le dépoussiéreur du silo en fonction.

- Le technicien active au besoin le système de fluidisation du silo.

- Le technicien décadenasse le point de chargement et en enlève le bouchon.

- Le livreur connecte le boyau du souffleur du camion à la citerne.

- Le livreur s’assure que ces accouplements sont bien emboîtés et enclenchés.

- Le livreur raccorde le boyau de la citerne au point de chargement.

- Le livreur s’assure que ces accouplements sont bien emboîtés et enclenchés.

- Le livreur relie et attache solidement les deux clenches des accouplements.

- Le livreur démarre le souffleur pour exécuter les vérifications d’usage. (1)

- Le livreur procède au déchargement à une pression qui convient au destinataire.

- Le livreur examine les raccordements afin de déceler la moindre fuite de réactif. (2)

- Le technicien quitte le site de déchargement pour vaquer à l’opération de la station. (3)

- Le livreur purge la citerne, le boyau et la conduite de déchargement.

- Le livreur avise Le technicien que la citerne est vide, ce dernier revient sur les lieux.

- Le livreur arrête le souffleur et manipule les vannes mettant fin au déchargement.

- Le livreur s’assure que la pression sur le dessus de la citerne est à zéro.

- Le livreur déconnecte le boyau du souffleur de la citerne.

- Le livreur déconnecte et range les boyaux de déchargement.

- Le livreur s’assure que le site de déchargement est exempt de produit chimique. (4)

- Le livreur quitte le site de déchargement. (5)

- Le technicien pose le bouchon sur le point de chargement et le cadenasse.

- Le technicien signe le bon de livraison et en garde une copie.

- Le technicien arrête le dépoussiéreur du silo et le système de fluidisation si nécessaire.

- Le technicien consigne la quantité du produit chimique présent dans le silo.

(1)Tout en laissant la vanne à couteau ouverte, le livreur démarre le souffleur qui en vérifiant les manomètres s’assure que les boyaux et conduites de déchargement ne sont pas bloqués. Il ferme ensuite la vanne et fait monter la pression à un maximum de 12 lbs/po2 dans la citerne afin de s’assurer de son étanchéité. Lorsque le livreur a décelé un blocage ou une perte de pression, il doit arrêter le souffleur puis dépressuriser complètement la citerne ainsi que la conduite et les boyaux de déchargement afin de procéder aux correctifs qui s’imposent. Il reprend par la suite les opérations de déchargement à partir de l’étape f).

(2)Lorsqu’il y a une fuite d’un produit chimique, le livreur doit immédiatement arrêter le déchargement puis prévenir le technicien avant d’intervenir pour corriger la situation. Les opérations de déchargement ne reprendront ensuite à l’étape g) de la présente procédure que lorsque la fuite sera maîtrisée et la situation revenue à la normale. Un rejet accidentel doit être signalé immédiatement aux services d’urgence mis à sa disposition pour fin d’intervention ainsi qu’au ministère de l’Environnement (MDDELCC). La matière dangereuse doit alors être récupérée pour fin de disposition dans un site autorisé.

(3)Le technicien s’assure, avant de quitter le site de déchargement que le livreur puisse le contacter advenant une urgence, un changement au déroulement de la livraison ou encore lui signaler qu’il est prêt à passer à l’étape suivante o) par le biais d’un moyen de communication mis à sa disposition (ex. : ligne téléphonique dédiée, bouton d’urgence actionnant une alarme, système de communication radio, etc.).

(4)Le livreur ramasse toute accumulation de produit chimique provenant des opérations de déchargement et en dispose selon les consignes du technicien tel qu’énoncé en à l’item(2).

(5)Lorsque le déchargement a eu lieu à même la voie publique, le livreur procède à l’enlèvement de la signalisation routière de courte durée au moment où le camion-citerne quitte les lieux. Le technicien procède ensuite à l’enlèvement du dispositif de blocage du ou des regards d’égout lorsque requis.